## Folha 1
IBP530 | Un |  | Controle centralizado.
Interface de integração com BMS, com protocolo de comunicação KNX, para controle e integração de sistema VRF no sistema de gestão do edifício, para 16 unidades interiores de ar condicionado ligadas a uma rede TCC-Link, modelo INKNXTOS016O000 "TOSHIBA". O preço não inclui a canalização nem a cablagem elétrica de alimentação.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42tsb712a |  | Un |  | Interface de integração com BMS, com protocolo de comunicação KNX, para controle e integração de sistema VRF no sistema de gestão do edifício, para 16 unidades interiores de ar condicionado ligadas a uma rede TCC-Link, modelo INKNXTOS016O000 "TOSHIBA". | 1 | 18624.2 | 18624.2
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 1.045 | 40.91 | 42.75
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1.045 | 30.78 | 32.17
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 18699.1 | 373.98
Custo de manutenção decenal: R$ 6.675,59 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 19073.1