## Folha 1
IBP530 | Un |  | Controle centralizado.
Controle remoto central com ecrã tátil capacitivo de 12,1", para controle até 512 unidades interiores de ar condicionado ligadas a uma rede TCC-Link, modelo BMS-CT5121E "TOSHIBA", de 255x323x49 mm, com ligação a interface com entradas e saídas digitais para alarmes de incêndio, contatos de janelas e outros, restrição de níveis de liberdade no comando individual desde a central, controle de arranque e paragem, gestão central e local, ajuste de temperatura, modo de funcionamento (refrigeração, aquecimento ou ventilação), programação horária individual semanal com dias especiais, historial de alarmes e funções de poupança e monitorização de energia. Acessórios: adaptador para ligação de controle remoto central BMS-CT5121E com a rede TCC-Link, modelo BMS-IFLSV4E; adaptador para permitir a monitorização do consumo de energia do controle remoto central BMS-CT5121E, modelo BMS-IFWH5E. O preço não inclui a canalização nem a cablagem elétrica de alimentação.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42tsb680a |  | Un |  | Controle remoto central com ecrã tátil capacitivo de 12,1", para controle até 512 unidades interiores de ar condicionado ligadas a uma rede TCC-Link, modelo BMS-CT5121E "TOSHIBA", de 255x323x49 mm, com ligação a interface com entradas e saídas digitais para alarmes de incêndio, contatos de janelas e outros, restrição de níveis de liberdade no comando individual desde a central, controle de arranque e paragem, gestão central e local, ajuste de temperatura, modo de funcionamento (refrigeração, aquecimento ou ventilação), programação horária individual semanal com dias especiais, historial de alarmes e funções de poupança e monitorização de energia. | 1 | 50515.1 | 50515.1
mt42tsb004a |  | Un |  | Adaptador para ligação de controle remoto central BMS-CT5121E com a rede TCC-Link, modelo BMS-IFLSV4E "TOSHIBA". | 1 | 9563.24 | 9563.24
mt42tsb006a |  | Un |  | Adaptador para permitir a monitorização do consumo de energia do controle remoto central BMS-CT5121E, modelo BMS-IFWH5E "TOSHIBA". | 1 | 7828.74 | 7828.74
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 1.122 | 40.91 | 45.9
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1.122 | 30.78 | 34.54
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 67987.5 | 1359.75
Custo de manutenção decenal: R$ 24.271,54 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 69347.3