## Folha 1
IBZ005 | Un |  | Termostato de zona.
Interface de controle de usuário, Lite AZCE6LITECN "AIRZONE", ecrã de led, com botões tácteis capacitivos, de aço e vidro, ligação por cabo, montagem em superfície, cor preto, para controle da activação e desactivação da zona, controle da temperatura de setpoint, em intervalos de 1°C/2°F e leitura da temperatura ambiente e da umidade relativa de zona.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42air652eb |  | Un |  | Interface de controle de usuário, Lite AZCE6LITECN "AIRZONE", ecrã de led, com botões tácteis capacitivos, de aço e vidro, ligação por cabo, montagem em superfície, cor preto, para controle da activação e desactivação da zona, controle da temperatura de setpoint, em intervalos de 1°C/2°F e leitura da temperatura ambiente e da umidade relativa de zona. | 1 | 763.45 | 763.45
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 0.113 | 40.91 | 4.62
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 0.09 | 30.78 | 2.77
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 770.84 | 15.42
Custo de manutenção decenal: R$ 157,25 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 786.26