## Folha 1
IGW020 | Un |  | Válvula de gás.
Registro de esfera de latão com comando de borboleta, com rosca cilíndrica GAS macho-macho de 3/4" de diâmetro, PN=5 bar.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt43acv040b |  | Un |  | Registro de esfera de latão com comando de borboleta, com rosca cilíndrica GAS macho-macho de 3/4" de diâmetro, PN=5 bar. | 1 | 18.8 | 18.8
mo010 |  | h |  | Instalador de gás. | 0.196 | 40.91 | 8.02
mo109 |  | h |  | Ajudante de instalador de gás. | 0.196 | 30.78 | 6.03
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 32.85 | 0.66
Custo de manutenção decenal: R$ 5,70 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 33.51